## Sheet1
自定义脚本
脚本名 | 含义 | 输入 | 结果
Calibration | 校准寄存器 | 无
Measurement | 进行一次测量 | 无
SoftReset | 软复位 | 无
数据地址操作
数据地址 | 含义 | 写入 | 读取 | 操作
位数据探测
数据地址 | 位 | 数据含义 | 数据 | 操作
-1 | 3 | 校准使能位 0--未校准 1--已校准 | 1 | 读写
| 5:6 | 当前工作模式 00当前处于NOR mode 01当前处于CYC mode 1x当前处于CMD mode | 1
| 7 | 忙闲指示 1--设备忙，处于测量状态 0--设备闲，处于休眠状态 | 1